По решению годового отчетно-выборного собрания уполномоченных членов СНТ «Юбилейное»

Протокол № 1 от 10.02.2018

СНТ «Юбилейное» объявляет конкурс на выполнение работ:

Техническое задание и условия  
прокладка трубы 89 в гильзе под Средней улицей напротив 1121 участка

1. Демонтаж старой стальной 89 мм трубы длинной 9м.п.
2. Устройство траншеи глубиной 0,5-1,2м (с разуклонкой для стока воды) с песчаной подушкой 20см.
3. Устройство стальной гильзы 9м под дорогой, с прокладкой в ней трубы ПНД 89 мм длинной 9м.п. Стыковка с существующим металлическим трубопроводом.
4. Отсыпка уложенной новой трубы ПНД песком 20см выше верхнего края трубы.
5. Обратная отсыпка траншеи грунтом.
6. Уборка территории от строительного мусора.

Все работы должны быть выполнены в соответствии требований положения конкурсной комиссии и согласно схемы прокладки (в правлении СНТ Юбилейное). Для подачи заявки необходимо предоставить:

* Коммерческое предложение.
* Калькуляция на работы.
* Выписка из ЕГРЮЛ.
* Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2017 г.
* Справка о состоянии расчетов с МИФНС.

Гарантийные обязательства не менее 3 лет